apstiprinU
 Latviešu kultūras centra vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R.Osmane

Daugavpilī, 2017.gada 17.oktobrī

ZIŅOJUMS

uzaicinājumam piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Tehniskā projekta izstrāde Latviešu kultūras centra vajadzībām”**

1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs” |
| Adrese | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90000077556 |
| Kontaktpersona  | LKC vadītāja Regīna Osmane, tālr. 29192953 e-pasts: centrs@apollo.lv |

1. Iepirkuma priekšmets: būvprojektēšanas uzdevums
2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 2017. gada 17. oktobris
3. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: cenu aptauja
4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).
5. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai.
6. Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
7. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 20. oktobrim, plkst. 9.00 uz e-pastu: vienibasnams@vienibasnams.lv vai personīgi Latviešu kultūras centrs, Rīgas iela 22a, Daugavpils
8. Līguma izpildes termiņš: 22.11.2017.
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts interneta vietnēs: www.daugavpils.lv; [www.vienibasnams.lv](http://www.vienibasnams.lv)

Pielikumā:

1.Tehniskā specifikācija

2.Finanšu-tehniskais piedāvājums

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**BŪVPROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NR.1**

telpu projektēšanai Vienības namā Rīgas ielā 22, Daugavpilī.

Telpas atrodas Vienības nama ziemeļu spārna 1. stāvā, saskaņā ar Tehniskās inventarizācijas lietas telpu numerāciju: Nr.1, Nr.7 un Nr.8. Ieeja telpās paredzēta no Ģimnāzijas ielas ieejas vestibila.

Vienkāršotas atjaunošanas dokumentāciju jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 35. punkta noteikumiem.

Paredzētā telpu un funkciju programma:

1. “Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs”;
2. Jaunākās periodikas lasītava;
3. Daugavpils pilsētas domes informācijas centrs;
4. Tualete (esoša tualete ieejas vestibilā zem kāpņu laukumiņa).

Inženierkomunikācijas:

1. Izstrādāt ventilācijas sistēmu atbilstoši LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.
2. Izstrādāt projektētajam telpu plānojumam un funkcionālajam aprīkojumam atbilstošu elektroapgādes projektu.
3. Izstrādāt projektētajam telpu plānojumam atbilstošu automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu
4. Izstrādāt esošās tualetes renovācijas risinājumus. Tualetes priekštelpā paredzēt apkopējas inventāra skapi.

Apliecinājuma karte jāizstrādā šādā sastāvā:

1. Vispārīgā daļa - Īpašuma un projektēšanas dokumenti,

uzmērījuma rasējumi, skaidrojošs apraksts.

1. Arhitektūras daļa – Arhitektūras risinājumi (AR), Arhitektūras risinājumi, detalizētie (ARD), Iekārtu izvietojums (IE), nestandarta mēbeļu rasējumi un interjera iekārtojuma specifikācijas.
2. Inženierrisinājumi – Ventilācijas sistēma (AVK), Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK), Elektroapgāde (EL) un Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS).
3. Ekonomikas daļa - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, Būvdarbu apjomu saraksts Izmaksu aprēķins.

**BŪVPROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NR.2**

Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas projektēšanai

Rīgas ielā 22, Daugavpilī.

Vienkāršotas atjaunošanas dokumentāciju jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 35. punkta noteikumiem.

Būvprojekta ietvaros jāizstrādā:

1. Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas atjaunošanas un tehnisko

uzlabojumu risinājumi, atbilstoši LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” noteikumiem;

1. Kondensāta novadīšanas kanalizācijā risinājumus;
2. Ventilācijas iekārtu elektroapgādes risinājumus;
3. Ventilācijas iekārtu pieslēguma risinājumus esošajai automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmai.

Apliecinājuma karte jāizstrādā šādā sastāvā:

1. Vispārīgā daļa - Īpašuma un projektēšanas dokumenti un skaidrojošs apraksts.
2. Inženierrisinājumu daļa – Ventilācijas sistēma (AVK), ar ventilācijas sistēmu

saistītie inženierrisinājumi - Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK), Elektroapgāde (EL) un Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas (UAS).

1. Ekonomikas daļa - Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums,

Būvdarbu apjomu saraksts Izmaksu aprēķins.

**2.pielikums**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **“Tehniskā projekta izstrāde Latviešu kultūras centra vajadzībām”**

**FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pozīcija** | **Cena EUR bez PVN** |
| **1.** | **BŪVPROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NR.1**telpu projektēšanai Vienības namā |  |
| **2.** | **BŪVPROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS NR.2**Vienības nama koncertzāles ventilācijas sistēmas projektēšanai |  |
|  | **KOPĀ** EUR bez PVN |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts  |  |
| Datums |  |